ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2025

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Medicofarma Biotech S.A.

Sokołowska 9/lok. U19
01-142 Warszawa

KRS: 0000310188
NIP: 629-21-95-774
REGON 277501658

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego” finansowanego w ramach rządowego programu badań naukowych i prac rozwojowych: Program rządowy NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach I konkursu NUTRITECH. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Kategoria: dostawa.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa reduktora butlowego jednostopniowego do gazowego amoniaku NH3 wraz z kompatybilną linią przesyłową i dodatkowym wyposażeniem do miejsca realizacji zamówienia.

  - Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- reduktor butlowy jednostopniowy o zmiennej regulacji ciśnienia roboczego, przeznaczony do gazowego, bezwodnego amoniaku;

- wykonany ze stali nierdzewnej;

- z uszczelnieniem odpornym na amoniak;

- do bezpośredniej instalacji na butli;

- przyłącze DIN 477 Nr 6 - W 21,8 x 1/14";

- ciśnienie wyjściowe: maksymalnie do 4 bar;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- 2 linie przesyłowe (kompatybilne z reduktorem) z dodatkowym wyposażeniem:

  - długość:

    - 2 metry bieżące;

    - 20 metrów bieżących;

  - z końcówkami 4 x GW 1/4" BSP, AISI 316;

  - odporne na bezwodny, gazowy amoniak;

  - zawór kulowy typ 2017K-X GW BSP 1/4", AISI 316;

  - lanca kompatybilna z linią przesyłową wyposażona w z GW 8L DKOL oraz nypel 1/4";

    - długość maksymalnie 1 metr bieżący;

- przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich;

- dostawa będzie zrealizowana zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. Dostawa odbędzie się od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych obowiązujących na terenie RP);

- dostarczany przez Wykonawcę asortyment ma być sprawny technicznie, posiadać wszystkie niezbędne badania techniczne dopuszczające je do użytku;

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając zamówiony zawór do wskazanych przez Zamawiającego obiektów.

  - Oferent musi dołączyć do formularza ofertowego: dokument potwierdzający parametry przedmiotu zamówienia- specyfikację przedmiotu zamówienia (specyfikacja musi potwierdzać spełnianie wszystkich wymagań określonych w pkt III.3).

- KOD ZAMÓWIENIA ZGODNY ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV)

  - 42131140-9 zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa

- MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego: Sokołowska 9/lok. U19 01-142 Warszawa

  - Miejsce dostawy: ul.Zamenhofa 29, 20-453 Lublin

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

  - Przewidywany termin podpisania umowy: IX.2025 r.

  - Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.

  - Zamawiający dopuszcza płatności częściowe oraz przedpłaty.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

    - wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia oraz że realizował podobne dostawy.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

    - potencjału technicznego

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie znajduje się w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Przesłanki wykluczenia:

    - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony w innych dokumentach związanych 
z projektem,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta oraz oświadczeń Zamawiającego 
i osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy.

    - Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności:

- opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- opisane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1, z późn. zm.).

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta.

  - Oferty złożone przez podmioty, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu bądź 
w stosunku do których zachodzą przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu, podlegają odrzuceniu i nie będą oceniane.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane wykonaniem zamówienia wraz z dostawą do wskazanego miejsca przez Zamawiającego.

  - Cenę należy obliczyć w wartości netto i brutto i wpisać ją do formularza ofertowego.

  - Ceny wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

  - Cena określona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, chyba że zmiana będzie na korzyść Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zażądać od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę, jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

  - Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – 60%

- Czas dostawy – 40%

  - Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

OP =PC+ PD

gdzie:

| OP | - ocena punktowa oferty |
| --- | --- |
| PC | - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” |
| PD | - liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Czas dostawy” |

  - Liczba punktów (PC) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:

PC=CNCB*60

gdzie:

| PC | - liczba punktów w ramach kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| CN CB | - najniższa cena netto wśród wszystkich ofert podlegających ocenie - cena netto badanej oferty |

Oferta w ramach kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

  - Liczba punktów (PD) w kryterium „Czas dostawy” obliczana będzie według wzoru:

PD=CNCB*40

gdzie:

| PD | - liczba punktów w ramach kryterium „Czas dostawy” |
| --- | --- |
| CN CB | - najniższa cena netto wśród wszystkich ofert podlegających ocenie - cena netto badanej oferty |

Oferta w ramach kryterium „Czas dostawy” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów po podsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyska kilka ofert, za najkorzystniejszą spośród nich uznana zostanie oferta o najniższej cenie. W przypadku, gdy kilka ofert uzyska najwyższą liczbę punktów i zarazem opiewać będzie na najniższą cenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w których określą oni nową cenę. Cena określona w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od ceny pierwotnie zaoferowanej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy złożyć w terminie do 18.09.2025 r.

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: s.pietkiewicz@medicofarmabiotech.pl

  - O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty.

  - W związku z możliwością automatycznego przeniesienia wiadomości do SPAMU lub do innego folderu, Zamawiający sugeruje przysyłać wiadomości e-mail za „Potwierdzeniem dostarczenia”.

  - Oferty złożone w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekładać wraz z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

  - Oferta musi zawierać:

    - uzupełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego),

    - pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, jeżeli oferta została podpisana przez osobę (osoby) działającą (działające) na podstawie pełnomocnictwa,

    - do formularza ofertowego należy dołączyć: dokument potwierdzający parametry przedmiotu zamówienia- specyfikację przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.

  - Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie dokonuje się na takich samych warunkach jak jej złożenie.

  - Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz z ewentualnymi zmianami w treści zapytania, wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

  - Nie udziela się żadnych informacji i wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania drogą telefoniczną.

  - Pytania kierowane przez Oferentów, dotyczące zapytania ofertowego oraz wnioski 
o wyjaśnienia odnośnie do treści zapytania należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail: s.pietkiewicz@medicofarmabiotech.pl

  - Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów oraz wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego będą przekazywane Oferentom z wykorzystaniem adresu e-mail s.pietkiewicz@medicofarmabiotech.pl oraz jednocześnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://medicofarmabiotech.pl/zapytaniaofertowe/

  - W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Oferenci powinni posługiwać się numerem postępowania: Zapytanie ofertowe nr 1/09/2025

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze Stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - O ile nie naruszy to konkurencyjności, w toku badania ofert Zamawiający ma prawo żądać od Oferentów wyjaśnień odnośnie do treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentacji.

  - Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o zgodę na poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

  - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).

- TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

  - Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego https://medicofarmabiotech.pl/zapytaniaofertowe/

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:

    - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);

    - poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, bez wpływu na cenę ryczałtową netto;

    - przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na potrzebę wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;

    - przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

    - przedłużenia terminu realizacji zamówienia z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - zmiany parametrów przedmiotu umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;

    - zmiany dotyczących kwalifikowalności kosztów;

    - w sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

    - w wyniku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy, a które powstały po podpisaniu Umowy lub w konsekwencji trwających już w momencie zawierania niniejszej Umowy zdarzeń związanych z działalnością Zamawiającego lub Wykonawcy lub zdarzeń gospodarczych lub zdarzeń politycznych.

  - Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile stały się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność dla Zamawiającego lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

    - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

  - Zmiany umowy wprowadzane będą w formie pisemnej, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona będzie od akceptacji Stron.

  - Zamawiający przewiduje w umowie z Wykonawcą możliwość doprecyzowania ww. zapisów lub uwzględnienia dodatkowych, jeżeli konieczność ich wprowadzenia lub uszczegółowienia wynika m.in. ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub wpłynie pozytywnie na zasady współpracy obu Stron lub na realizację umowy.

- WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:

    - z powodu braku informacji pisemnej lub mailowej ze strony Wykonawcy na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy przez 3 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego zapytania w formie e-mail lub pisemnej;

    - zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w umowie;

    - utraty przez Zamawiającego środków zewnętrznych na realizację projektu, z którego finansowany jest zakup przedmiotu zamówienia.

  - Wykonanie prawa odstąpienia następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, jeżeli jego przyczyną było zdarzenie o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenie, którego Strony zawierając niniejszą Umowę nie były w stanie przewidzieć, na wystąpienie, którego Strony nie miały żadnego wpływu i którego Strony nie mogły uniknąć przy zachowaniu należytej staranności.

  - Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest o takim przypadku zawiadomić drugą Stronę pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia, podając przy tym okoliczności jej wystąpienia i uzasadniając ich wpływ na możliwość wykonania Umowy. Gdyby dochowanie określonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie było możliwe lub było utrudnione z powodu działania siły wyższej, 3-dniowy termin należy liczyć od dnia, w którym zawiadomienie stało się możliwe, nie później jednak niż od dnia ustąpienia skutków o charakterze siły wyższej.

  - W razie niezawiadomienia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Strony o wystąpieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej, o którym mowa powyżej, Strona, która nie dochowała obowiązku zawiadomienia, będzie odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu wzmiankowanej siły wyższej.

  - Postanowienia Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnienia Stron do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Zamawiający przewiduje w umowie z Wykonawcą możliwość doprecyzowania ww. zapisów lub uwzględnienia dodatkowych, jeżeli konieczność ich wprowadzenia lub uszczegółowienia wynika m.in. ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub wpłynie pozytywnie na zasady współpracy obu Stron lub na realizację umowy.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Wykonawcą w każdym czasie bez żadnej rekompensaty dla Wykonawcy w przypadku:

    - rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu;

    - niepowodzenia lub konieczności przerwania przeprowadzonych badań/prac w projekcie;

    - konieczności powtórzenia postępowania ofertowego przez Zamawiającego na skutek weryfikacji warunków rynkowych lub zidentyfikowania nieprawidłowości w procesie zakupowym.

  - Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.

  - Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:

    - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 
od przedmiotu zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;

    - wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

  - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz na potrzeby wykonywania umowy na realizację projektu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze środków krajowych. Dane te zostaną przekazane w szczególności Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem.

  - Zamawiający zastrzega, że:

    - ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;

    - ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;

    - ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;

    - może przedłużyć termin składania ofert,

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |